## Configuration
Wybierz walutę i język (PL/PLN) - > Choose language & currency (EN/EUR) -> | PLN | [5 empty] | Instrukcja 1. Wypełnij niebieskie komórki w kolumnach F, N i wierszach od 5 do 8 2. Wprowadź Twój rabat dla kazdej pozycji z osobna (niebieskie komórki w kolumnach E, M).
Konfiguracja systemu dla 1 strefy alarmowej, wentylacyjnej
Sposób montażu centralki: szyna TH35 lub WM (naścienny) |  |  |  |  | TH35 |  | Akumulatorowe podtrzymanie pracy systemu |  |  |  |  | NO
Ilość punktów pomiarowych (CO + LPG) |  |  |  |  | 20 |  | Ilość tablic jednostronnych 230 V AC |  |  |  |  | 0
Ilość samodzielnie działających czujników CO |  |  |  |  | 0 |  | Ilość tablic dwustronnych 230 V AC |  |  |  |  | 0 |  |  | TetaGas - Idea dwużyłowa! |  | Alpa Gas - jakość w cenie
Ilość samodzielnie działających czujników LPG |  |  |  |  | 0 |  | Wsporniki montażowe do ochrony czujników LPG |  |  |  |  | 0 |  |  | TetaGas - Two Wire Idea! |  | Alpa Gas - quality and economy
Waluta |  |  |  |  | PLN | [8 empty] | WM | PLN | YES
[14 empty] | TH35 | EUR | NO
TETA GAS | [6 empty] | ALPA GAS XT
TetaGas - Idea dwużyłowa!
KOD | Cena netto |  | Sztuk | Rabat | Wart. netto |  | KOD | Cena netto |  | Sztuk | Rabat | Wart. netto
PW-105-CO + PW-107-LPG | 732 | PLN | 20 | 0% | 14640 | PLN | PW-097-CO | 345 | PLN | 20 | 0% | 6900 | PLN
Czujnik Gazu Teta EcoWent + Czujnik Gazu Teta MiniDet | [6 empty] | Czujnik Gazu Alpa EcoWent XT Czujnik tlenku węgla z wymiennym sensorem elektrochemicznym.
PW-105-CO | 366 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN | PW-098-LPG | 345 | PLN | 20 | 0% | 6900 | PLN
Czujnik Gazu Teta EcoWent Adresowalny czujnik CO z wymiennym sensorem elektrochemicznym. | [6 empty] | Czujnik Gazu Alpa EcoDet XT Katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL.
PW-106-LPG | 366 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN | PW-023-A | 379 | PLN | 2 | 0% | 758 | PLN
Czujnik Gazu Teta EcoDet Adresowalny, katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. | [6 empty] | Jednostka Sterująca Alpa MOD LED1 Montaż na szynę DIN-35
PW-108-A | 780 | PLN | 1 | 0% | 780 | PLN | DRC-60-24 | 136 | PLN | 2 | 0% | 272 | PLN
Jednostka Sterująca Teta MOD Control 1 Montaż na szynę DIN-35 | [6 empty] | Zasilacz
MDR-60-48 | 94 | PLN | 1 | 0% | 94 | PLN | PW-104-TOA-1-230 | 285 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN
Zasilacz 230/48V 60W | [6 empty] | Tablica ostrzegawcza TOA-1-230 Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS
----------- | 0 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN | PW-104-TOA-2-230 | 385 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN
Tablica ostrzegawcza TOA-2-230 Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS
PW-104-TOA-1-230 | 285 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN | PW-064-WM3 | 137 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN
Tablica ostrzegawcza TOA-1-230 Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS | [6 empty] | WM3 Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG
PW-104-TOA-2-230 | 385 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN
Tablica ostrzegawcza TOA-2-230 Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS
PW-064-WM3 | 137 | PLN | 0 | 0% | 0 | PLN
WM3 Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG
Razem |  |  |  |  | 15514 | PLN | Razem |  |  |  |  | 14830 | PLN

## Price list
CENNIK systemy dla garaży podziemnych / Price list - gas detection for car parks
Czujniki Gazu / Gas detectors
| Kod Code | Nazwa Product name | Dodatkowy opis Description |  | Cena netto Net Price
| PW-097-CO | Czujnik Gazu Alpa EcoWent XT |  | Czujnik tlenku węgla z wymiennym sensorem elektrochemicznym. | 345 | 84 | Czujnik Gazu Alpa EcoWent XT | Czujnik tlenku węgla z wymiennym sensorem elektrochemicznym.
[7 empty] | Gas detector Alpa EcoWent XT | Carbon monoxide gas detector with replaceable electrochemical sensor.
| PW-098-LPG | Czujnik Gazu Alpa EcoDet XT |  | Katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. | 345 | 84 | Czujnik Gazu Alpa EcoDet XT | Katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL.
[7 empty] | Gas detector Alpa EcoDet XT | LPG catalytic gas detector with replaceable mini PEL head.
| PW-105-CO | Czujnik Gazu Teta EcoWent |  | Adresowalny czujnik CO z wymiennym sensorem elektrochemicznym. | 366 | 89 | Czujnik Gazu Teta EcoWent | Adresowalny czujnik CO z wymiennym sensorem elektrochemicznym.
[7 empty] | Gas detector Teta EcoWent | Addressable carbon monoxide gas detector with replaceable electrochemical sensor.
| PW-106-LPG | Czujnik Gazu Teta EcoDet |  | Adresowalny, katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL. | 366 | 89 | Czujnik Gazu Teta EcoDet | Adresowalny, katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL.
[7 empty] | Gas detector Teta EcoDet | Addressable, catalytic LPG gas detector with replaceable mini PEL head.
| PW-107-LPG | Czujnik Gazu Teta MiniDet |  | Adresowalny, katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL (do współpracy z czujnikiem Teta EcoWent) | 366 | 89 | Czujnik Gazu Teta MiniDet | Adresowalny, katalityczny czujnik LPG wraz z wymienną głowicą mini PEL (do współpracy z czujnikiem Teta EcoWent)
[7 empty] | Gas detector Teta MiniDet | Addressable, catalytic LPG gas detector with replaceable mini PEL head (requires connection to the EcoWent gas detector)
Jednostki Sterujące / Control Units
| Kod Code | Nazwa Product name | Dodatkowy opis Description |  | Cena netto Net Price |  | Control Unit Alpa MOD LED1
| PW-023-A | Jednostka Sterująca Alpa MOD LED1 |  | Montaż na szynę DIN-35 | 379 | 92 | Jednostka Sterująca Alpa MOD LED1 | Montaż na szynę DIN-35
DIN-35 rail mounting
| PW-086-LED1-S | Jednostka Sterująca Alpa LED1-S |  | Montaż na ścianę / IP65 | 539 | 131 | Jednostka Sterująca Alpa LED1-S | Montaż na ścianę / IP65
[7 empty] | Control Unit Alpa LED1-S | Wall mounting / IP65
| PW-086-LED1-S24 | Jednostka Sterująca Alpa LED1-S24 |  | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 60 W / 24 V DC | 649 | 158 | Jednostka Sterująca Alpa LED1-S24 | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 60 W / 24 V DC
[7 empty] | Control Unit Alpa LED1-S24 | Wall mounting / IP65 - 60 W / 24 V DC power supply included
| PW-108-A | Jednostka Sterująca Teta MOD Control 1 |  | Montaż na szynę DIN-35 | 780 | 190 | Jednostka Sterująca Teta MOD Control 1 | Montaż na szynę DIN-35
[7 empty] | Control Unit Teta MOD Control 1 | Control Unit. DIN-35 rail mounting
| PW-086-Control1-S | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S |  | Montaż na ścianę / IP65 | 929 | 226 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S | Montaż na ścianę / IP65
[7 empty] | Control Unit Teta Control 1-S | Wall mounting / IP65
| PW-086-Control1-S48-60 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-60 |  | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 60 W / 48 V DC | 1076 | 262 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-60 | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 60 W / 48 V DC
[7 empty] | Control Unit Teta Control 1-S48-60 | Wall mounting / IP65 - 60 W / 48 V DC power supply included
| PW-086-Control1-S48-100 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-100 |  | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 100 W / 48 V DC | 1124 | 274 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-100 | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 100 W / 48 V DC
[7 empty] | Control Unit Teta Control 1-S48-100 | Wall mounting / IP65 - 100 W / 48 V DC power supply included
| PW-086-Control1-S48-150 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-150 |  | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 150 W / 48 V DC | 1168 | 284 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S48-150 | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowany zasilacz 150 W / 48 V DC
[7 empty] | Control Unit Teta Control 1-S48-150 | Wall mounting / IP65 - 150 W / 48 V DC power supply included
| PW-086-Control1-S-UP300 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S-UP300 |  | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowana przetwornica 24 V DC / 48 V DC | 1390 | 338 | Jednostka Sterująca Teta Control 1-S-UP300 | Montaż na ścianę / IP65 - wbudowana przetwornica 24 V DC / 48 V DC
[7 empty] | Control Unit Teta Control 1-S-UP300 | Wall mounting / IP65 - 24 V DC / 48 V DC power converter included
Akcesoria / Accessories
| PW-064-WM3 | WM3 |  | Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG | 137 | 33 | WM3 | Wspornik montażowy do ochrony czujników LPG
[7 empty] | WM3 | Anti-impact shield for LPG gas detectors
Tablica Ostrzegawcza / Led warning light with insctription TOA-A-B-C1-C2
| Kod Code | Nazwa Product name | Dodatkowy opis Description |  | Cena netto Net Price
| PW-104-TOA-1-230 | Tablica ostrzegawcza TOA-1-230 |  | Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS | 285 | 69 | Tablica ostrzegawcza TOA-1-230 | Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS
[7 empty] | Led warning light TOA-1-230 | Inscription options: WE /WJ /OP/ WS
| PW-104-TOA-1-24 | Tablica ostrzegawcza TOA-1-24 |  | Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS | 260 | 63 | Tablica ostrzegawcza TOA-1-24 | Dostępne wersje napisów: WE /WJ /OP/ WS
[7 empty] | Led warning light TOA-1-24 | Inscription options: WE /WJ /OP/ WS
| PW-104-TOA-2-230 | Tablica ostrzegawcza TOA-2-230 |  | Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS | 385 | 94 | Tablica ostrzegawcza TOA-2-230 | Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS
[7 empty] | Led warning light TOA-2-230 | Inscription options (separate for both sides): WE /WJ /OP/ WS
| PW-104-TOA-2-24 | Tablica ostrzegawcza TOA-2-24 |  | Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS | 360 | 88 | Tablica ostrzegawcza TOA-2-24 | Dostępne wersje napisów (osobno dla każdej strony): WE /WJ /OP/ WS
[7 empty] | Led warning light TOA-2-24 | Inscription options (separate for both sides): WE /WJ /OP/ WS
-----------
| WJ- „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ” |  | "Gas alarm / Do not drive in"
| WE- „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ” |  | "Gas alarm / Do not enter"
| OP -„NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ” |  | "Gas alarm / Leave the garage"
| WS -napis na życzenie |  | Inscription on request
Przykłady / Examples: TOA-1-230-WJ, TOA-2-24-OP-OP, TOA-2-230-WJ-OP
TOA-2-24-OP-WS (treść napisu / requested inscription)
Zasilacze / Power supplies
| Kod Code | Nazwa Product name | Dodatkowy opis Description |  | Cena netto Net Price
| DRC-60-24 | Zasilacz |  | 230/24V 60W | 136 | 33 | Zasilacz | 230/24V 60W
[7 empty] | Power supply | 230/24V 60W
| DRC-100-24 | Zasilacz |  | 230/24V 100W | 177 | 43 | Zasilacz | 230/24V 100W
[7 empty] | Power supply | 230/24V 100W
| MDR-60-48 | Zasilacz |  | 230/48V 60W | 94 | 23 | Zasilacz | 230/48V 60W
[7 empty] | Power supply | 230/48V 60W
| HDR-100-48 | Zasilacz |  | 230/48V 100W | 180 | 44 | Zasilacz | 230/48V 100W
[7 empty] | Power supply | 230/48V 100W
| HDR-150-48 | Zasilacz |  | 230/48V 150W | 244 | 59.5122 | Zasilacz | 230/48V 150W
[7 empty] | Power supply | 230/48V 150W
| UP-300-24-48V-6A-300W-DIN35 | Przetwornica napięcia |  | 24/48 V DC /300W/DIN35 | 250 | 61 | Przetwornica napięcia | 24/48 V DC /300W/DIN35
[7 empty] | Power converter | 24/48 VDC /300W/DIN35
| ZBF-24V-4A -7Ah-AG | Zasilacz buforowy |  | 100W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah | 549 | 134 | Zasilacz buforowy | 100W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah
[7 empty] | Uniterruptible power supply | 100W / 24 V DC with battery backup 2 x 7Ah (with enclosure)
| ZBF-24V-5A -7Ah-AG | Zasilacz buforowy |  | 140W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah | 700 | 170 | Zasilacz buforowy | 140W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah
[7 empty] | Uniterruptible power supply | 140W / 24 V DC with battery backup 2 x 7Ah (with enclosure)
| HPSBOC-10A24C+ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy |  | 240W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah | 845 | 206 | Zasilacz buforowy | 240W / 24 V DC w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah
[7 empty] | Uniterruptible power supply | 240W / 24 V DC with battery backup 2 x 17Ah (with enclosure)

## DW (hidden)
Instrukcja - aby zaktualizować ceny w konfiguratorze "wklej specjalnie" sam tekst z cenników CEN014 (od 2 wiersza), CEN015 (poniżej) oraz CEN016 (poniżej). WAŻNE (kod produktu musi być w kolumnie B, cena w E)
Cennik
Jednostki Sterujące systemu Alpa
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
| Data zatwierdzenia cennika |  | 2020-01-13
| Data obowiązywania cennika |  | 2020-03-01
Jednostki Sterujące do systemów detekcji gazów w kotłowniach i innych obiektów z odcięciem dopływu gazu.
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Zasilanie | Max. ilość czujników | Obsługiwane czujniki | Wyj. beznapięciowe | Wyj. napięciowe do sygnaliz. | Wej. alarmu zewn. | Sterowanie zaworem1 | ZMZ2 | Podtrzymanie akumulatorowe pracy | Sposób montażu Stopień IP | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Uwagi | Karta katalogowa | Podręcznik | Foto
| PW-054-P17-230 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa P17 | 510 | PLN | 230 V AC | 2 | 4..20mA | 1 x NO 1 x NO/NC | 2 x 12 V DC | 1 x NC | 230 V AC < 3 A |  |  | Naścienny IP65 | 230 V AC | --- | < 3A / 230V | ? |  |  |  | KK037 | POD-017
| PW-054-P17-XEF1212 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa P17 | 610 | PLN |  |  |  | 2 x NO 1 x NO/NC |  |  | 12 VDC >4 ? < 36W |  |  |  | 12 V DC | >4 ? | < 36W |  | ?
| PW-054-P17-XEF1240 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa P17 | 810 | PLN | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ? | ? |  |  | > 2 ? | < 72 W |  |  | ?
| PW-090-VL-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 1050 | PLN |  | 5 |  | 3 x NO/NC |  | 1 x NO/NC | 12 VDC >4 ? < 36W | [5 empty] | < 3A / 230V | ? |  |  |  | KK104 | POD-057
| PW-090-VL-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 1100 | PLN | [6 empty] | 12 VDC >4 ? < 36W |  | ? |  |  | >4 ? | <36W |  | ?
| PW-090-VR-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 1250 | PLN | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ?
| PW-090-VR-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 1400 | PLN | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ? | ? |  |  | >2 ? | <72W |  |  | ?
| PW-090-V230-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 950 | PLN |  |  |  | 2 x NO/NC |  |  | 230 V AC < 3 A |  |  |  | 230 V AC
1 – zawory odcinające sterowane impulsem z ręcznym resetem, szczegóły w podręczniku użytkownika 2 – ZMZ – Zewnętrzny Moduł Zamykający
Jednostki Sterujące systemu Alpa
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Zasilanie | Max. ilość czujników | Obsługiwane czujniki | Wyj. beznapięciowe | Wyj. napięciowe do sygnaliz. | Wej. alarmu zewn. | Sterowanie zaworem1 | ZMZ2 | Podtrzymanie akumulatorowe pracy | Sposób montażu Stopień IP | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Uwagi | Karta katalogowa | Podręcznik | Foto
| PW-023-A | Moduł Jednostki Sterującej | Alpa MOD LED1 | 379 | PLN | 24 V DC | 13 | 4..20mA | 4 x NO/NC | 2 x 12 V DC |  |  |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK024 | POD-015
| PW-003-A | Moduł Jednostki Sterującej | Alpa MOD LED8 | 794 | PLN | 24 V DC | 83 |  | 4 x NO/NC | 2 x 24 V DC | 2 x (10-30 V DC) |  |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK014 | POD-006
| PW-054-LED2-230 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa LED2 | 510 | PLN | 230 V AC | 2 |  | 2 x NO 1 x NO/NC | 2 x 12 V DC | 1 x NC |  |  |  | Naścienny IP65 | [7 empty] | KK037 | POD017
| PW-054-LED2-1212 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa LED2 | 610 | PLN | 230 V AC | [7 empty] | ?
| PW-090-0-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 950 | PLN | 230 V AC | 5 |  | 3 x NO/NC |  | 1 x NO/NC | [11 empty] | KK104 | POD057
| PW-090-0-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 1050 | PLN | 230 V AC | [7 empty] | ?
| PW-086-LED1-S24 | Jednostka Sterująca | Alpa LED1-S24 | 649 | PLN | 230 V AC | 13 |  | 4 x NO/NC | [12 empty] | Wbudowany zasilacz 230/24V 60W | KK024 | POD-015
| PW-086-LED1-S | Jednostka Sterująca | Alpa LED1-S | 539 | PLN | 24 V DC
| PW-086-LED8-S24 | Jednostka Sterująca | Alpa LED8-S24 | 1061 | PLN | 230 V AC | 83 |  |  | 2 x 24 V DC | 2 x (10-30 V DC) | [10 empty] | Wbudowany zasilacz 230/24V 60W | KK014 | POD-006
| PW-86-LED8-S | Jednostka Sterująca | Alpa LED8 | 948 | PLN | 24 V DC
3 – podano ilość kanałów w jednostce sterującej (w przypadku czujników serii XT istnieje możliwość podłączenia większej ilości czujników w ramach jednego kanału jednostki sterującej – patrz podręcznik użytkownika
Jednostki Sterujące systemu Teta Gas
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Zasilanie | Max. ilość czujników | Obsługiwane czujniki | Wyj. beznapięciowe | Wyj. napięciowe do sygnaliz. | Wej. alarmu zewn. | Sterowanie zaworem1 | ZMZ2 | Podtrzymanie akumulatorowe pracy | Sposób montażu Stopień IP | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Uwagi | Karta katalogowa | Podręcznik | Foto
| PW-108-A | Jednostka Sterująca | Teta MOD Control 1 | 780 | PLN | 24-48 V DC | 504 | TetaGas | 6 x NC/NO | Funkcja realizowana za pomocą wyjść beznapięciowych | 2 x (10-50 V DC) | Tylko zawór z cewką 230 V AC <3A lub za pomocą zewnętrznego modułu zamykającego ZMZ |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK096 | POD-051
| PW-086-Control1-S | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S | 929 | PLN | 24-48 V DC | [8 empty] | Naścienny IP65
| PW-086-Control1-S24 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S24 | 1041 | PLN | 230 V AC | [15 empty] | Wbudowany zasilacz 230/24V 60W Typowe zastosowanie hala lub garaż
| PW-086-Control1-S48-24-100 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-24-100 | 1290 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48/24V 100W, Typowe zastosowanie hala
| PW-086-Control1-S48-24-240 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-24-240 | 1640 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48/24V 240W Typowe zastosowanie hala
| PW-086-Control1-S48-60 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-60 | 1076 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48V 60W Typowe zastosowanie garaż
| PW-086-Control1-S48-100 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-100 | 1124 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48V 100W Typowe zastosowanie garaż
| PW-086-Control1-S48-150 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-150 | 1168 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48V 150W. Typowe zastosowanie garaż
| PW-086-Control1-S48-240 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-240 | 1479 | PLN | [16 empty] | Wbudowany zasilacz 230/48V 240W. Typowe zastosowanie hala lub garaż.
| PW-086-Control1-S-UP300 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S-UP300 | 1390 | PLN | 24 V DC | [15 empty] | Wbudowany konwerter napięcia 24/48V 300W. Typowe zastosowanie hala lub garaż z podtrzymaniem akumulatorowym pracy
4 – maksymalna ilość czujników zależna jest od typu zastosowanych czujników, mocy pobieranej przez odbiorniki oraz zastosowanego zasilacza – patrz podręcznik użytkownika POD-047-PL
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Wykrywany gaz, zakres pomiarowy | Zasilanie | Sygnał wyjściowy | Sposób montażu, stopień IP | Uwagi | Karta Katalogowa | Podręcznik użytkownika | Zdjęcie
System Alpa
| PW-022-NO2-10 | Czujnik Gazu | Alpa EcoWent | 608 | PLN | NO2, 10 ppm | 10-42 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik dwutlenku azotu do stosowania w garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor elektrochemiczny,duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur | KK-034 | POD-001
| PW-097-CO | Czujnik Gazu | Alpa EcoWent XT | 345 | PLN | CO, 300 ppm | 10-42 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik tlenku węgla do stosowania w garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor elektrochemiczny,duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur | KK-088 | POD-042
| PW-098-LPG | Czujnik Gazu | Alpa EcoDet XT | 345 | PLN | C3H8, 50% DGW | 10-42 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik propanu do stosowania w kotłowniach gazowych, halach przemysłowych, garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur - może być stosowany również w obiektach jak piekarnie, kuchnie w restauracjach itp.. | KK-087 | POD-043
| PW-100-NG | Czujnik Gazu | Alpa EcoTerm XT | 497 | PLN | CH4, 50% DGW | 10-42 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik metanu do stosowania w kotłowniach gazowych , halach ogrzewanych gazem. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur - może być stosowany również w obiektach jak piekarnie, kuchnie w restauracjach itp.. | KK-089 | POD-044
System Teta
| PW-105-CO | Czujnik Gazu | Teta EcoWent | 366 | PLN | CO, 300 ppm | 12-50 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik tlenku węgla do stosowania w garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor elektrochemiczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur | KK-092 | POD-046
| PW-106-LPG | Czujnik Gazu | Teta EcoDet | 366 | PLN | C3H8, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik propanu do stosowania w kotłowniach gazowych, halach przemysłowych, garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur - może być stosowany również w obiektach jak piekarnie, kuchnie w restauracjach itp.. | KK-093 | POD-048
| PW-107-LPG | Czujnik Gazu | Teta MiniDet | 366 | PLN | C3H8, 50% DGW | 6 V DC Do współpracy z czujnikiem Teta EcoWent | 4-20 mA Do współpracy z czujnikiem Teta EcoWent | Naścienny, IP43 | Czujnik propanu do stosowania w kotłowniach gazowych, halach przemysłowych, garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur - może być stosowany również w obiektach jak piekarnie, kuchnie w restauracjach itp.. Do współpracy z czujnikiem Teta EcoWent | KK-095 | POD-052
| PW-111-NO2 | Czujnik Gazu | Teta EcoN | 657 | PLN | NO2, 10ppm | 12-50 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik dwutlenku azotu do stosowania w garażach i parkingach podziemnych. Wbudowany sensor elektrochemiczny,duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur | KK-092 | POD-046
| PW-113-NG | Czujnik Gazu | Teta EcoTerm | 497 | PLN | CH4, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik metanu do stosowania w kotłowniach gazowych , halach ogrzewanych gazem. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatur - może być stosowany również w obiektach jak piekarnie, kuchnie w restauracjach itp.. | KK-094 | POD-054
| PW-123-H2 | Czujnik Gazu | Teta EcoH | 587 | PLN | H2, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Naścienny, IP43 | Czujnik wodoru do stosowania w akumulatorowniach. Wbudowany sensor katalityczny, duża odporność na zmiany wilgotności i temperatury | KK-094 | POD-054
| Cennik | [8 empty] | Zdjęcie
Akcesoria
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
| Data zatwierdzenia cennika |  | 2020-01-13
| Data obowiązywania cennika |  | 2020-03-01
Akcesoria do Jednostek Sterujących
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| PW-048-A | Moduł Jednostki Sterującej | MOD CNV PK420 | 62 | PLN | Konwerter sygnału stykowego na prądowy |  | POD-016
| PW-078 | Moduł Kontrolera Linii Sygnalizatora | MOD KLS | 330 | PLN |  |  | POD-029
| PW-079 | Moduł Jednostki Sterującej | MOD SEP 2 | 367 | PLN | Separator RS-485/RS-485 |  | POD-028
| ATC-106 | Konwerter | ATC-106 | 150 | PLN | Konwerter sygnałów RS-232/RS-422/RS-485
| PW-120-485 | Moduł Jednostki Sterującej | MOD BUS CREATOR | 625 | PLN | Sterownik magistarli RS-485 |  |  |  | Zdjęcie
| RTU/TCU-IP | Konwerter | RTU/TCP-IP | 1575 | PLN | Konwerter sygnałów RS-485/TCP-IP
| PW-117-A | Moduł Jednostki Sterującej | Teta MOD F | 85 | PLN
| PW-121-H-T | Moduł Jednostki Sterującej | Control V | 719 | PLN | 12 VDC Rezystancja cewki >2? Moc <72W |  | POD-067
| PW-121-L-T | Moduł Jednostki Sterującej | Control V | 627 | PLN | 12 VDC Rezystancja cewki >4? Moc < 36W
Obudowy do montażu naściennego dla Jednostek Sterujących
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| Galant 1x18 | Obudowa | Galant 1x18 | 93 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 18 modułów, IP65, drzwi transparentne
| MSI 1x13 | Obudowa | MSI 1x13 | 83 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 13 modułów, IP55, drzwi transparentne
| KV9220 | Obudowa | 1x12, 1x18 | 350 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 12 modułów, IP65, drzwi transparentne
| KV9230 | Obudowa | 1x18, 1x18 | 450 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 18 modułów, IP65, drzwi transparentne |  |  |  | Zdjęcie
| VP20M | Obudowa | HAGER 2x10 | 500 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 20 modułów, IP65, drzwi transparentne
| VP36M + FL711E | Obudowa | HAGER 3x12 | 742 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 36 modułów, IP65, drzwi transparentne
| VP54M + FL712E | Obudowa | HAGER 3x18 | 905 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 54 moduły, IP65, drzwi transparentne
| VP72M + 2xFL712E | Obudowa | HAGER 4x18 | 1093 | PLN | Rozdzielnia modułowa, 72 moduły, IP65, Drzwi transparentne
Zasilacze
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| DRC-60-12 | Zasilacz | DRC-60-12 | 136 | PLN | 230/12V 60W
| DRC-100-12 | Zasilacz | DRC-100-12 | 177 | PLN | 230/12V 100W
| DRC-60-24 | Zasilacz | DRC-60-24 | 136 | PLN | 230/24V 60W
| DRC-100-24 | Zasilacz | DRC-100-24 | 177 | PLN | 230/24V 100W
| DR-15-24 | Zasilacz | DR 15-24 | 63 | PLN | 230/24V 15 W
| MDR-60-48 | Zasilacz | MDR 60-48 | 94 | PLN | 230/48V 60W
| MDR-100-48 | Zasilacz | MDR 100-48 | 166 | PLN | 230/48V 100W
| DRP-240-48 | Zasilacz | DRP 240-48 | 286 | PLN | 230/48V 240W
| SP-100-48V | Zasilacz | SP-100-48V | 220 | PLN | 230/48V 100W
| SP-240-48V | Zasilacz | SP-240-48V | 300 | PLN | 230/48V 240W
| HDR-100-48 | Zasilacz | HDR-100-48V | 180 | PLN | 230/48V 100W
| HDR-150-48 | Zasilacz | HDR-150-48V | 244 | PLN | 230/48V 100W
| HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy z akumulatorami | HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | 649 | PLN | Zasilacz buforowy 75W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah.
| HPSBOC-5524C + ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | HPSBOC- 5524C + ACC 2x17Ah | 685 | PLN | Zasilacz buforowy 120W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah
| HPSBOC-10A24C+ACC 2x17Ah | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | HPSBOC- 10A24C + ACC 2x17Ah | 845 | PLN | Zasilacz buforowy 240W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah
| ZBF-24V-1.6A -7Ah-AG | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | ZBF-24V-1.6A - 7Ah-AG | 449 | PLN | Zasilacz buforowy 40W w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah
| ZBF-24V-4A -7Ah-AG | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | ZBF-24V-4A -7Ah-AG | 549 | PLN | Zasilacz buforowy 100W w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah
| ZBF-24V-4A -17Ah-AG | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | ZBF-24V-4A - 17Ah-AG | 799 | PLN | Zasilacz buforowy 100W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah
| ZBF-24V-5A -7Ah-AG | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | ZBF-24V-5A -7Ah-AG | 700 | PLN | Zasilacz buforowy 140W w obudowie wraz akumulatorami 2x7Ah |  |  |  | Zdjęcie
| ZBF-24V-5A -17Ah-AG | Zasilacz buforowy wraz z akumulatorami | ZBF-24V-5A - 17Ah-AG | 849 | PLN | Zasilacz buforowy 140W w obudowie wraz akumulatorami 2x17Ah
| PW-057-12 | Moduł Zasilacza Bezprzerwowego | MOD ZB3-12 | 263 | PLN |  | KK-021 | POD-021
| PW-057-24 | Moduł Zasilacza Bezprzerwowego | MOD ZB3-24 | 263 | PLN
| UP-300-24-48V-6A-300W-DIN35 | Przetwornica | UP-300-24-48V-6A-300W-DIN35 | 250 | PLN | Przetwornica podnosząca napięcie UP-300 24/48V 6A 300W na szynę DIN35
Cennik
Systemy Monitoringu Gazów - Akcesoria
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
Akumulatory
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| ACC 6V / 1.3Ah | Akumulator | ACC 6V / 1.3Ah | 30 | PLN | do JS Alpa-P17
| ACC 12V / 1.3Ah | Akumulator | ACC 12V / 1.3Ah | 60 | PLN | Eco Alpa 1212, EcoAlpa5 |  |  |  | Zdjęcie
| ACC 12V / 5.0Ah | Akumulator | ACC 12V / 5.0Ah | 76 | PLN | ZMZ
| ACC 12V / 7.0Ah | Akumulator | ACC 12V / 7.0Ah | 79 | PLN
| ACC 12V / 17Ah | Akumulator | ACC 12V / 17Ah | 231 | PLN
| ACC 12V / 18Ah | Akumulator | ACC 12V / 18Ah | 300 | PLN
| ACC 12V / 28Ah | Akumulator | ACC 12V / 28Ah | 420 | PLN
| ACC 12V / 40Ah | Akumulator | ACC 12V / 40Ah | 595 | PLN
Akcesoria do Czujników Gazu
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| PW-071 | Osłona Bryzgoszczelna | OB2 | 314 | PLN | Do Czujników Gazu: SmArtGas4, ProGas4
| PW-069-DP2 | Domek Pogodowy | DP2 | 145 | PLN | Nadaje się do czujnika w obudowie metalowej w przypadku: SmArtGas4, musi być zakupiony wraz ze wspornikiem montażowym PW-064-WM6
| PW-064-WM1 | Wspornik Montażowy | WM1 | 30 | PLN | Do montażu na ścianie Czujników Gazu: Alpa EcoDet, Alpa EcoWent, tylko obudowy z tworzywa
| PW-064-WM2 | Wspornik Montażowy | WM2 | 40 | PLN | Do montażu pod sufitem Czujników Gazu: SmArtGas4, Alpa EcoDet, Alpa EcoWent, Alpa EcoTerm XT, Teta EcoWent, Teta EcoDet
| PW-064-WM3 | Wspornik Montażowy | WM3 | 137 | PLN | Do ochrony Czujników: Alpa EcoDet LPG w garażach podziemnych
| PW-064-WM4 | Wspornik Montażowy | WM4 | 120 | PLN | Do ochrony Czujników Gazu: SmArtGas4
| PW-064-WM5 | Wspornik Montażowy | WM5 | 40 | PLN | Do montażu na ścianie sygnalizatorów SOLED3 oraz EVC
| PW-064-WM6 | Wspornik Montażowy | WM6 | 48 | PLN | Nadaje się do czujnika w obudowie metalowej w przypadku: SmArtGas4
| PW-064-WM7 | Wspornik Montażowy | WM7 | 127 | PLN | Tylko dla sygnalizatorów SOLED3 + ETH12MD
| PW-064-WM8 | Wspornik Montażowy | WM8 | 39 | PLN | Do montażu na ścianie Czujników Gazu: ProGas 4
| PW-063-A | Adapter Wentylacyjny | AW1 | 650 | PLN | Do Czujników Gazu: SmArtGas4, ProGas4
| PW-114-A | Akcesoria Teta |  | 12 | PLN | Rurka PCV 80cm + kabel połączeniowy max. 1,5m + T-CON
| PW-114-B | Akcesoria Teta |  | 12 | PLN | Kabel połączeniowy max. 2,5m + T-CON
| PW-114-C | Akcesoria Teta |  | 24 | PLN | Rurka PCV 120cm + kabel między czujnikowy konfekcjonowany, rurka PCV 80cm + kabel połączeniowy max. 1,5m + T-CON
| PW-101-A | Akcesoria XT |  | 30 | PLN | Rurka PCV 120cm + kabel między czujnikowy konfekcjonowany, rurka PCV 80cm + kabel połączeniowy max. 1,5m + T-CON |  |  |  | Zdjęcie
| PW-101-B | Akcesoria XT 3 |  | 15 | PLN
| PW-101-C | Akcesoria XT 2 |  | 15 | PLN | Kabel połączeniowy max. 2,5m + T-CON
T-konektory do systemów RS-485 wykonanie zwykłe
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| PW-066-A | T-konektor | T-CON-485-1/3 IP-66 | 115 | PLN | temp. otoczenia -40°C÷80°C | KK-109
| PW-066-B | T-konektor | T-CON-485-ZAS-485-1/5 IP-66 | 208 | PLN | Do sygnalizatorów LTT wersja RS
| PW-066-C | T-konektor | T-CON-LTT2-S-1/3 IP-66 | 115 | PLN | Do sygnalizatorów LTT do wersji stykowej. Temp. Otoczenia -40°C÷80°C
| PW-067-A | T-konektor | T-CON-485-1/3 IP-66 | 73 | PLN | Temp. otoczenia -25°C÷40°C |  |  |  | Zdjęcie
| PW-068-A | T-konektor | T-CON-485-1/3 IP-66 (z wpustami kablowymi) | 94 | PLN | Temp. otoczenia -25°C÷40°C
| PW-099 | T-konektor | T-konektor XT | 18 | PLN | Seria XT
| PW-112-S2 | T-konektor | T-konektor S2 | 18 | PLN | Seria Teta
Cennik
Systemy Monitoringu Gazów - Akcesoria
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
T-konektory do systemów RS-485 wykonanie przeciwwybuchowe
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| Ex-E-GRJ-1607555 | T-konektor | T-CON-EX-E-GRJ Czujnik RS-485 | 359 | PLN | Ex-E-GRJ-1607555 - skrzynka rozgałęźna IP66, T6: -50°C ? 40°C, T5: -50°C ? +55°C, Wpust 7-13mm (II 2G Ex e IIC T6-T5 Gb / II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66) | KK-106
| Ex-E-GRJ-1607555 -LTT | T-konektor | T-CON-EX-E-GRJ Sygnalizator LTT (napięciowy) | 359 | PLN | Ex-E-GRJ-1607555 - skrzynka rozgałęźna IP66, T6: -50°C ? 40°C, T5: -50°C ? +55°C, Wpust 7-13mm (II 2G Ex e IIC T6-T5 Gb / II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66)
| 07-5103-1600/7555-10/2,5-Ax/B4d'/Cx/Dx/-40+55stC | T-konektor | T-CON-EX-4 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 389 | PLN | 4 wpusty kablowe, wym. 160 x 75 x 55 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C |  |  |  | Zdjęcie
| 07-5103-1600/7555-10/2,5-Ax/B4d'/Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-4 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 389 | PLN | 4 wpusty kablowe wym. 160 x 75 x 55 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-1900/7555-15/2,5-Ax/B5 /Cx/Dx/-40+55stC | T-konektor | T-CON-EX-5 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 467 | PLN | 5 wpustów kablowych, wym. 190 x 75 x 55 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-1900/7555-15/2,5-Ax/B5 /Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-5 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 467 | PLN | 5 wpustów kablowych, wym. 190 x 75 x 55 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-2201/20290-15/2,5-Ax/B6 /Cx/Dx/-40+55stC | T-konektor | T-CON-EX-6 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 683 | PLN | 6 wpustów kablowych, wym. 220 x 120 x 90 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-2201/20290-15/2,5-Ax/B6 /Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-6 Czujnik RS-485 oraz Sygnalizator LTT (napięciowy) | 683 | PLN | 6 wpustów kablowych,wym. 220 x 120 x 90 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
Sygnalizatory przeznaczone do pracy poza strefą Ex
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| PW-085-12 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | Alpa SZOAmini | 62 | PLN | 12V AC (IP54, 104 dB, -20°C÷50°C) przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku | KK-004
| PW-085-24 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | Alpa SZOAmini | 62 | PLN | 24V DC (IP54, 104 dB,-20°C÷50°C) przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku
| TSW-2 ECO D | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | TSW-2 ECO D | 62 | PLN | 12V DC (90 dB, -25°C÷60°C) przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku
| PW-118 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | Alpa SZOA | 169 | PLN | 12V /24 V DC (105 dB, -30°C÷60°C) przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku | KK-105
| PW-118-TETA | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | Teta SZOA | 370 | PLN | 12V /24 V DC (105 dB, -30°C÷60°C) przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku. Przeznaczony do pracy z systemem Teta. | KK-119
| 874 060 405 | Sygnalizator Akustyczny | ASS-P* | 357 | PLN | 24V DC (IP66, czerwona obudowa, 103dB, -30°C÷60°C) przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku
| 874 162 405 | Sygnalizator Optyczny | QDS* | 357 | PLN | 24V DC (IP66, czerwony klosz i obudowa, 10 Cd, -30°C÷60°C) przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku
| ASS-P_QDS-R-G | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | QDS-R+QDS-G+ ASS-P | 1151 | PLN | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny QDS-R+QDS-G+ASS-P
| ASS-P_QDS-R | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | QDS-R+ASS-P** | 764 | PLN | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny QDS-R+ASS-P |  |  |  | Zdjęcie
| AUER 698800026 | Dławik M20x 1,5 | Dławik M20x 1.5 | 20 | PLN | Dławik M20x1,5 do syren ASS lub QDS
| AUER 874010900 | Zestaw montażowy | Zestaw montażowy | 30 | PLN | Zestaw montażowy do modułów kombinowanych złożonych z syren ASS lub lamp QDS
| SOALED-21 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | SOALED-21C | 230 | PLN | 24V DC (IP 33C, czerwony, >100dB, -25°C÷55°C przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku
* Przy zakupie syg. ASS-P + QDS należy doliczyć dławik M20 oraz zestaw montażowy. Przy zakupie tylko jednego syg. Doliczamy tylko dławik. ** Cena zawiera ławik i zestaw montażowy
| PW-089 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | LTT4 | 1650 | PLN | LTT4 PW-089-Interfejs - Segment 1- Segment 2 – Segment 3 – Segment 4 24V DC sygnalizator akust.-opt. 24V DC (IP65, -30 +40 stopni C, 85dB/ Cztery sekcje świecące) | KK-083 | POD-037
Cennik
Systemy Monitoringu Gazów - Akcesoria
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
Tablica Ostrzegawcza Optyczno-akustyczna
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| PW-104-TOA-1-230-WJ | Tablica optyczno-akustyczna TOA | Tablica jednostronna | 285 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ”, zasilanie 230V AC, do montażu na wjeździe | KK-022
| PW-104-TOA-1-230 |  |  | 285 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ”, zasilanie 230V AC, do montażu nad wejściem
| PW-104-TOA-1-230-OP |  |  | 285 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”, zasilanie 230V AC, do montażu nad wyjściem
| PW-104-TOA-1-230-WS |  |  | 285 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NA ŻYCZENIE KLIENTA”, zasilanie 230V AC
| PW-104-TOA-1-24-WJ |  |  | 260 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ”, zasilanie 24V DC do montażu na wjeździe. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy
| PW-104-TOA-1-24-WE |  |  | 260 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ”, zasilanie 24V DC, do montażu nad wejściem. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy.
| PW-104-TOA-1-24-OP |  |  | 260 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”, zasilanie 24V DC, do montażu nad wyjściem. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy
| PW-104-TOA-1-24 |  |  | 260 | PLN | Tablica ostrzegawcza jednostronna z napisem „NA ŻYCZENIE KLIENTA”, zasilanie 24V DC. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy.
| PW-104-TOA-2-230 |  | Tablica dwustronna | 385 | PLN | Tablica ostrzegawcza dwustronna z napisem „ NA ŻYCZENIE KLIENTA/ NA ŻYCZENIE KLIENTA”, zasilanie 230V AC
| PW-104-TOA-2-230-OP-OP |  |  | 385 | PLN | Tablica ostrzegawcza dwustronna z napisem „ NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ/ NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”, zasilanie 230V AC, do montażu w ciągu komunikacyjnym
| PW-104-TOA-2-24 |  |  | 360 | PLN | Tablica ostrzegawcza dwustronna z napisem „ NA ŻYCZENIE KLIENTA/ NA ŻYCZENIE KLIENTA”, zasilanie 24V DC. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy.
| PW-104-TOA-2-24-OP-OP |  |  | 360 | PLN | Tablica ostrzegawcza dwustronna z napisem „ NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ/ NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ”, zasilanie 24V DC, do montażu w ciągu komunikacyjnym. Do stosowania w systemach z akumulatorowym podtrzymaniem pracy |  |  |  | Zdjęcie
Sygnalizatory przeznaczone do pracy w strefie Ex
| PW-091 | Sygnalizator Optyczno-Akustyczny | LTT2 | 1450 | PLN | LTT2 PW-091-Interfejs - Segment 1-Segment 2 24V DC ( Ex II 3G Ex nA IIB T3 Gc) Sygnalizator akust.-opt. 24V DC (IP65, -30 +40 stopni C, 85dB/ Dwie sekcje świecące). | KK-083 | POD-037
Cennik
Systemy Monitoringu Gazów - Akcesoria
Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości: 23%
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
Sygnalizator SOLED 3 (interfejs napięciowy C, od 1 do 3 modułów świecących)
| PW-081-A-C-x-D | Sygnalizator optyczny | SOLED 3 | 1350 | PLN | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-C-x-F
Sygnalizator SOLED 3 (interfejs napięciowy C, od 4 do 6 modułów świecących)
| PW-081-A-C-x-A | Sygnalizator optyczny | SOLED 3 | 1600 | PLN | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-C-x-B
PW-081-A-C-x-C
PW-081-A-C-x-E
PW-081-A-C-x-G
PW-081-A-C-x-H
PW-081-A-C-x-I
PW-081-A-C-x-J
PW-081-A-C-x-K
Sygnalizator SOLED 3 (interfejs cyfrowy S, od 1 do 3 modułów świecących)
| PW-081-A-S-x-D | Sygnalizator optyczny | SOLED 3 | 1500 | PLN | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-S-X1-X2 ( wersja cyfrowa ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-S-x-F
Sygnalizator SOLED 3 (interfejs cyfrowy S, od 4 do 6 modułów świecących)
| PW-081-A-S-x-A | Sygnalizator optyczny | SOLED 3 | 1800 | PLN | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-S-X1-X2 ( wersja cyfrowa ) | KK-075 | POD-032
| PW-081-A-S-x-B |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-C |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-E |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-G |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-H |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-I |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa ) |  |  |  | Zdjęcie
| PW-081-A-S-x-J |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
PW-081-A-S-x-K
Przykład: SOLED3 PW-081-A-C-2-B Sygnalizator Optyczny SOLED3, interfejs napięciowy, z dwoma wpustami kablowymi, zielony i czerwony kolor świecenia, czerwone światło błyskowe. * do ceny należy doliczyć koszt wpustów kablowych ( osobna pozycja w ofercie) w ilości zgodnej z ilością otworów pod wpusty. W przypadku montażu na ścianie, należy doliczyć koszt wspornika montażowego WM5
Sygnalizatory przeznaczone do pracy w strefie Ex
| Kod | Rodzaj | Nazwa | Cena | Waluta | Dodatkowy opis | Karta Katalogowa | Podręcznik Użytkownika | Zdjęcie
| EVC50/F-24VDC | Sygnalizator Optyczny | EVC50 | 1149 | PLN | Ex IIC, IP 66, (-20°C÷40°C,czerwony 6J)
| EVC50/F-230VAC | Sygnalizator Optyczny | EVC50 | 1149 | PLN | Ex IIC, IP 66, (-20°C÷40°C,czerwony 6J)
| AES ETH 12MD 12-24VDC/VAC | Sygnalizator Akustyczny | AES ETH 12MD | 935 | PLN | Ex IIC, IP 65, (-20°C÷55°C, 102dB), (zawiera wpust kablowy i adapter)
| AES ETH 12MD 230VAC | Sygnalizator Akustyczny | AES ETH 12MD | 935 | PLN | Ex IIC, IP 65, (-20°C÷55°C, 102dB), (zawiera wpust kablowy i adapter)
| AES ETH 20MD 12-24VDC/VAC | Sygnalizator Akustyczny | AES ETH 20MD | 1180 | PLN | Ex IIIC, IP 66, (-50°C÷60°C, 112dB), (zawiera wpust kablowy i adapter)
| AES ETH 20MD 230VAC | Sygnalizator Akustyczny | AES ETH 20MD | 1316 | PLN | Ex IIIC, IP 66, (-50°C÷60°C, 112dB), (zawiera wpust kablowy i adapter)

## DWEN (hidden)
Instrukcja - aby zaktualizować ceny w konfiguratorze "wklej specjalnie" sam tekst z cenników CEN014 (od 2 wiersza), CEN015 (poniżej) oraz CEN016 (poniżej). WAŻNE (kod produktu musi być w kolumnie B, cena w E)
Price list
Alpa Control Units
| Price list approval date |  | 43843
| Price list valid date |  | 43891
Control Units for gas detection system in boiler rooms and other facilities with gas shut-off
| Code | Type | Name | Price | Currency | Power supply | Max. no. Of detector | Signal input | Relay outputs | Polarized otputs (e.g for beacons & sounders) | Digital inputs | Valve output1 | ZMZ2 | ACC Power Backup | Mounting | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-054-P17-230 | Control Unit | EcoAlpa P17 | 124 | EUR | 230 V AC | 2 | 4..20mA | 1 x NO 1 x NO/NC | 2 x 12 V DC | 1 x NC | 230 V AC < 3 A |  |  | Wall mount IP65 | 230 V AC | --- | < 3A / 230V | ? |  |  |  | KK037 | POD-017
| PW-054-P17-XEF1212 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa P17 | 149 | EUR |  |  |  | 2 x NO 1 x NO/NC |  |  | 12 VDC >4 ? < 36W |  |  |  | 12 V DC | >4 ? | < 36W |  | ?
| PW-054-P17-XEF1240 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa P17 | 197 | EUR | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ? | ? |  |  | > 2 ? | < 72 W |  |  | ?
| PW-090-VL-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 256 | EUR |  | 5 |  | 3 x NO/NC |  | 1 x NO/NC | 12 VDC >4 ? < 36W | [5 empty] | < 3A / 230V | ? |  |  |  | KK104 | POD-057
| PW-090-VL-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 268 | EUR | [6 empty] | 12 VDC >4 ? < 36W |  | ? |  |  | >4 ? | <36W |  | ?
| PW-090-VR-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 304 | EUR | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ?
| PW-090-VR-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 341 | EUR | [6 empty] | 12 V DC > 2 ? < 72 W | ? | ? |  |  | >2 ? | <72W |  |  | ?
| PW-090-V230-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 231 | EUR |  |  |  | 2 x NO/NC |  |  | 230 V AC < 3 A |  |  |  | 230 V AC
1- Manually reset solenoid valves – see user manual 2 - ZMZ – external module for valve closing
Alpa Gas Control Units
| Code | Type | Name | Price | Currency | Power supply | Max. no. Of detector | Signal input | Relay outputs | Polarized otputs (e.g for beacons & sounders) | Digital inputs | Valve output1 | ZMZ2 | ACC Power Backup | Mounting | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-023-A | Control Unit Module | Alpa MOD LED1 | 92 | EUR | 24 V DC | 13 | 4..20mA | 4 x NO/NC | 2 x 12 V DC |  |  |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK024 | POD-015
| PW-003-A | Moduł Jednostki Sterującej | Alpa MOD LED8 | 193 | EUR | 24 V DC | 83 |  | 4 x NO/NC | 2 x 24 V DC | 2 x (10-30 V DC) |  |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK014 | POD-006
| PW-054-LED2-230 | Control Unit | EcoAlpa LED2 | 124 | EUR | 230 V AC | 2 |  | 2 x NO 1 x NO/NC | 2 x 12 V DC | 1 x NC |  |  |  | Wall mount IP65 | [7 empty] | KK037 | POD017
| PW-054-LED2-1212 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa LED2 | 149 | EUR | 230 V AC | [7 empty] | ?
| PW-090-0-0 | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 231 | EUR | 230 V AC | 5 |  | 3 x NO/NC |  | 1 x NO/NC | [11 empty] | KK104 | POD057
| PW-090-0-UPS | Jednostka Sterująca | EcoAlpa 5 | 256 | EUR | 230 V AC | [7 empty] | ?
| PW-086-LED1-S24 | Jednostka Sterująca | Alpa LED1-S24 | 158 | EUR | 230 V AC | 13 |  | 4 x NO/NC | [12 empty] | Integrated power supply 230/24V 60W | KK024 | POD-015
| PW-086-LED1-S | Jednostka Sterująca | Alpa LED1-S | 131 | EUR | 24 V DC
| PW-086-LED8-S24 | Jednostka Sterująca | Alpa LED8-S24 | 258 | EUR | 230 V AC | 83 |  |  | 2 x 24 V DC | 2 x (10-30 V DC) | [10 empty] | Integrated power supply 230/24V 60W | KK014 | POD-006
| PW-86-LED8-S | Jednostka Sterująca | Alpa LED8 | 231 | EUR | 24 V DC
3 – it is possible to connect many gas detectors (XT series) to one channel of control unit – see manuals.
Teta Gas Control Units
| Code | Type | Name | Price | Currency | Power supply | Max. no. Of detector | Signal input | Relay outputs | Polarized otputs (e.g for beacons & sounders) | Digital inputs | Valve output1 | ZMZ2 | ACC Power Backup | Mounting | Zawory odcinające zamykane impulsem z ręcznym resetem. | [5 empty] | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-108-A | Control Unit Module | Teta MOD Control 1 | 190 | EUR | 24-48 V DC | 504 | TetaGas | 6 x NC/NO | The function is realized with use of rely outputs | 2 x (10-50 V DC) | only valve with coil 230 V AC <3A or ZMZ |  |  | TH-35 IP20 | [7 empty] | KK096 | POD-051
| PW-086-Control1-S | Control Unit | Teta Control 1-S | 226 | EUR | 24-48 V DC | [8 empty] | Wall mount IP65
| PW-086-Control1-S24 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S24 | 253 | EUR | 230 V AC | [15 empty] | Integrated power supply 230/24V 60W Typical use halls or garages and car parks
| PW-086-Control1-S48-24-100 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-24-100 | 314 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply 230/48/24V 100W, Typical use halls
| PW-086-Control1-S48-24-240 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-24-240 | 399 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply 230/48/24V 240W Typical use halls
| PW-086-Control1-S48-60 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-60 | 262 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply230/48V 60W Typical usegarages and car parks
| PW-086-Control1-S48-100 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-100 | 274 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply 230/48V 100W Typical use garages and car parks
| PW-086-Control1-S48-150 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-150 | 284 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply 230/48V 150W. Typical use garages and car parks
| PW-086-Control1-S48-240 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S48-240 | 360 | EUR | [16 empty] | Integrated power supply 230/48V 240W. Typical use hallls or garages and car parks
| PW-086-Control1-S-UP300 | Jednostka Sterująca | Teta Control 1-S-UP300 | 338 | EUR | 24 V DC | [15 empty] | Voltage Converter 24/48V 300W. Typical use halls or garages and car parks with ACC power backup.
4 –the maximum number of gas detector depends on the type of gas detectors used, the power consumed by the peripherals and the used power supply - see user's manual POD-047-ENG
Price List
HVAC Gas Detectors
| Price list approval date |  | 43843
| Price list valid date |  | 43891
| Code | Type | Name | Price | Currency | Measure substance, measure | Power Supply | Signal Output | Mounting, IP | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| Alpa Gas Detector | [11 empty] | Zdjęcie
| PW-022-NO2-10 | Gas Detector | Alpa EcoWent | 148 | EUR | NO2, 10 ppm | 10-42 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Nitrogen dioxide detector for use in underground garages and car parks. Built-in electrochemical sensor, high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases | KK-034 | POD-001
| PW-097-CO | Gas Detector | Alpa EcoWent XT | 84 | EUR | CO, 300 ppm | 10-42 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Carbon monoxide detector for use in underground garages and car parks. Built-in electrochemical sensor, high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases | KK-088 | POD-042
| PW-098-LPG | Gas Detector | Alpa EcoDet XT | 84 | EUR | C3H8, 50% DGW | 10-42 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Propane gas detector for boiler rooms, warehouses, underground garages and car parks. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases. | KK-087 | POD-043
| PW-100-NG | Gas Detector | Alpa EcoTerm XT | 121 | EUR | CH4, 50% DGW | 10-42 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Methane detectorfor use in boiler rooms, manufacturing. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases..- also can be use in wearehouse shop. | KK-089 | POD-044
System Teta
| PW-105-CO | Gas Detector | Teta EcoWent | 89 | EUR | CO, 300 ppm | 12-50 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Carbon monoxide detector for use in underground garages and car parks. Built-in electrochemical sensor, high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases | KK-092 | POD-046
| PW-106-LPG | Gas Detector | Teta EcoDet | 89 | EUR | C3H8, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Propane gas detector for boiler rooms, warehouses, underground garages and car parks. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases. | KK-093 | POD-048
| PW-107-LPG | Gas Detector | Teta MiniDet | 89 | EUR | C3H8, 50% DGW | 6 V DC Works only with Teta EcoWent | 4-20 mA Works only with Teta EcoWent | Wall mount IP43 | Propane gas detector for boiler rooms, warehouses, underground garages and car parks. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases. | KK-095 | POD-052
| PW-111-NO2 | Gas Detector | Teta EcoN | 160 | EUR | NO2, 10ppm | 12-50 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Nitrogen dioxide detector for use in underground garages and car parks. Built-in electrochemical sensor, high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases | KK-092 | POD-046
| PW-113-NG | Gas Detector | Teta EcoTerm | 121 | EUR | CH4, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Methane detectorfor use in boiler room,manufacturing. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases.- also can be use in wearehouse shop. | KK-094 | POD-054
| PW-123-H2 | Gas Detector | Teta EcoH | 143 | EUR | H2, 50% DGW | 12-50 V DC | 4-20 mA | Wall mount IP43 | Hydrogen detector for use in battery room. Built-in catalytic sensor - high resistance to variations of ambient temperature, humidity and presence of other gases | KK-094 | POD-054
Price List
Accessories
| Price list approval date |  | 2020-01-13
| Price list valid date |  | 2020-03-01
Accessories for Control Unit
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-048-A | Control Unit Module | MOD CNV PK420 | 15 | EUR | Converter of voltage signal to current signal |  | POD-016
| PW-078 | Signal Line Controller Module | MOD KLS | 80 | EUR |  |  | POD-029
| PW-079 | Control Unit Module | MOD SEP 2 | 89 | EUR | Separator RS-485/RS-485 |  | POD-028
| ATC-106 | Converter | ATC-106 | 37 | EUR | Signal converter RS-232/RS-422/RS-485
| PW-120-485 | Control Unit Module | MOD BUS CREATOR | 152 | EUR | Bus driver RS-485
| RTU/TCU-IP | Converter | RTU/TCP-IP | 384 | EUR | Signal converter RS-485/TCP-IP
| PW-117-A | Control Unit Module | Teta MOD F | 21 | EUR
| PW-121-H-T | Control Unit Module | Control V | 175 | EUR | 12 VDC >2? < 72W |  | POD-067
| PW-121-L-T | Control Unit Module | Control V | 153 | EUR | 12 VDC >4? < 36W
Wall mounting enclosures for Control Units
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| Galant 1x18 | Enclosure | Galant 1x18 | 23 | EUR | Modular Switchboard, 18 modules, IP65, transparent door
| MSI 1x13 | Enclosure | MSI 1x13 | 20 | EUR | Modular Switchboard, 13 modules, IP55, transparent door
| KV9220 | Enclosure | 1x12, 1x18 | 85 | EUR | Modular Switchboard, 12 modules, IP65, transparent door
| KV9230 | Enclosure | 1x18, 1x18 | 110 | EUR | Modular Switchboard, 18 modules, IP65, transparent door
| VP20M | Enclosure | HAGER 2x10 | 122 | EUR | Modular Switchboard, 20 modules, IP65, transparent door
| VP36M + FL711E | Enclosure | HAGER 3x12 | 181 | EUR | Modular Switchboard, 36 modules, IP65, transparent door
| VP54M + FL712E | Enclosure | HAGER 3x18 | 220 | EUR | Modular Switchboard, 54 modules, IP65, transparent door
| VP72M + 2xFL712E | Enclosure | HAGER 4x18 | 266 | EUR | Modular Switchboard, 72 modules, IP65, transparent door
Power supply
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| DRC-60-12 | Power supply | DRC-60-12 | 33 | EUR | 230/12V 60W
| DRC-100-12 | Power supply | DRC-100-12 | 43 | EUR | 230/12V 100W
| DRC-60-24 | Power supply | DRC-60-24 | 33 | EUR | 230/24V 60W
| DRC-100-24 | Power supply | DRC-100-24 | 43 | EUR | 230/24V 100W
| DR-15-24 | Power supply | DR 15-24 | 15 | EUR | 230/24V 15 W
| MDR-60-48 | Power supply | MDR 60-48 | 23 | EUR | 230/48V 60W
| MDR-100-48 | Power supply | MDR 100-48 | 40 | EUR | 230/48V 100W
| DRP-240-48 | Power supply | DRP 240-48 | 70 | EUR | 230/48V 240W
| SP-100-48V | Power supply | SP-100-48V | 54 | EUR | 230/48V 100W
| SP-240-48V | Power supply | SP-240-48V | 73 | EUR | 230/48V 240W
| HDR-100-48 | Power supply | HDR-100-48V | 44 | EUR | 230/48V 100W
| HDR-150-48 | Power supply | HDR-150-48V | 59.5122 | EUR | 230/48V 100W
| HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | Power supply | HPSBOC-3524C + ACC 2x17Ah | 158 | EUR | 75W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x17Ah.
| HPSBOC-5524C + ACC 2x17Ah | Power supply | HPSBOC- 5524C + ACC 2x17Ah | 167 | EUR | 120W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x17Ah.
| HPSBOC-10A24C+ACC 2x17Ah | Power supply | HPSBOC- 10A24C + ACC 2x17Ah | 206 | EUR | 240W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x17Ah.
| ZBF-24V-1.6A -7Ah-AG | Buffer power supply with batteries | ZBF-24V-1.6A - 7Ah-AG | 109 | EUR | 40W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x7Ah.
| ZBF-24V-4A -7Ah-AG | Buffer power supply with batteries | ZBF-24V-4A -7Ah-AG | 134 | EUR | 100W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x7Ah.
| ZBF-24V-4A -17Ah-AG | Buffer power supply with batteries | ZBF-24V-4A - 17Ah-AG | 195 | EUR | 100W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x17Ah
| ZBF-24V-5A -7Ah-AG | Buffer power supply with batteries | ZBF-24V-5A -7Ah-AG | 170 | EUR | 140W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x7Ah
| ZBF-24V-5A -17Ah-AG | Buffer power supply with batteries | ZBF-24V-5A - 17Ah-AG | 207 | EUR | 140W Buffer power supply in enclosure with batteries 2x17Ah
| PW-057-12 | Buffer power supply | MOD ZB3-12 | 64 | EUR |  | KK-021 | POD-021
| PW-057-24 | Buffer power supply | MOD ZB3-24 | 64 | EUR
| UP-300-24-48V-6A-300W-DIN35 | Converter | UP-300-24-48V-6A-300W-DIN35 | 61 | EUR | Inverter raising voltage UP-300 24 / 48V 6A 300W for DIN35 rail
Price List
Accessories
Battery
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| ACC 6V / 1.3Ah | Battery | ACC 6V / 1.3Ah | 7 | EUR | for Control Unit Alpa P17
| ACC 12V / 1.3Ah | Battery | ACC 12V / 1.3Ah | 15 | EUR | Eco Alpa 1212, EcoAlpa5
| ACC 12V / 5.0Ah | Battery | ACC 12V / 5.0Ah | 19 | EUR | ZMZ
| ACC 12V / 7.0Ah | Battery | ACC 12V / 7.0Ah | 19 | EUR
| ACC 12V / 17Ah | Battery | ACC 12V / 17Ah | 56 | EUR
| ACC 12V / 18Ah | Battery | ACC 12V / 18Ah | 73 | EUR
| ACC 12V / 28Ah | Battery | ACC 12V / 28Ah | 102 | EUR
| ACC 12V / 40Ah | Battery | ACC 12V / 40Ah | 145 | EUR
| Accessories for Gas Detectors |  |  | Błąd:508
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-071 | Water-Splash Shield | OB2 | 76 | EUR | For Gas Detectors: SmArtGas 4, ProGas 4
| PW-069-DP2 | Weather Housing | DP2 | 35 | EUR | For Gas Detectors with metal enclosure: SmArtGas 4. Mounting Adapter PW-064-WM6 must be added
| PW-064-WM1 | Mounting Adapter | WM1 | 7 | EUR | For wall mounting Gas Detectors: Alpa EcoDet, Alpa EcoWent, only plastic enclosure
| PW-064-WM2 | Mounting Adapter | WM2 | 10 | EUR | For ceiling mounting Gas Detectors: SmArtGas 4, Alpa EcoDet, Alpa EcoWent, Alpa EcoTerm XT, Teta EcoWent, Teta EcoDet
| PW-064-WM3 | Mounting Adapter | WM3 | 33 | EUR | To protect Alpa EcoDet detector in underground garages
| PW-064-WM4 | Mounting Adapter | WM4 | 29 | EUR | To protect Gas Detectors: SmArtGas 4.
| PW-064-WM5 | Mounting Adapter | WM5 | 10 | EUR | For wall mounting signallers SOLED3 and EVC
| PW-064-WM6 | Mounting Adapter | WM6 | 12 | EUR | For gas detector with metal enclosure: SmArtGas 4.
| PW-064-WM7 | Mounting Adapter | WM7 | 31 | EUR | Only for SOLED3 + ETH12MD signallers
| PW-064-WM8 | Ventilation Adapter | WM8 | 9 | EUR | For gas detector ProGas 4 wall mounting
| PW-063-A | Water-Splash Shield | AW1 | 158 | EUR | For Gas Detector: SmArtGas 4, ProGas 4
| PW-114-A | Akcesoria Teta |  | 3 | EUR | PVC pipe 80cm + connecting cable max. 1.5m +T-CON
| PW-114-B | Akcesoria Teta |  | 3 | EUR | Connection cable max. 2.5m + T-CON
| PW-114-C | Akcesoria Teta |  | 6 | EUR | PVC pipe 120cm + detector-to-detector interconnecting cable, PVC pipe 80cm + connection cable max. 1.5m + T-CON
| PW-101-A | Akcesoria XT |  | 7 | EUR | PVC pipe 120cm + detector-to-detector interconnecting cable, PVC pipe 80cm + connection cable max. 1.5m + T-CON
| PW-101-B | Akcesoria XT 3 |  | 4 | EUR
| PW-101-C | Akcesoria XT 2 |  | 4 | EUR | Connection cable max. 2.5m + T-CON
| T-connectors for RS-485 systems |  |  | Błąd:508
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-066-A | T-connector | T-CON-485-1/3 IP-66 | 28 | EUR | Ambient temparatures -40°C÷80°C | KK-109
| PW-066-B | T-connector | T-CON-485-ZAS-485-1/5 IP-66 | 51 | EUR | For LTT signallers version RS
| PW-066-C | T-connector | T-CON-LTT2-S-1/3 IP-66 | 28 | EUR | For LTT signallers for voltage version ambient temperatures -40°C÷80°C
| PW-067-A | T-connector | T-CON-485-1/3 IP-66 | 18 | EUR | Ambient temparatures -25°C÷40°C
| PW-068-A | T-connector | T-CON-485-1/3 IP-66 | 23 | EUR | Ambient temparatures -25°C÷40°C
| PW-099 | T-connector | T-connector XT | 4 | EUR | Series XT
| PW-112-S2 | T-connector | T-connector S2 | 4 | EUR | Series Teta
Price List
Accessories
| T-connectors for RS-485 systems – Ex version |  |  | Błąd:508
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| Ex-E-GRJ-1607555 | T-connector | T-CON-EX-E-GRJ Gas Detector RS-485 | 87 | EUR | Ex-E-GRJ-1607555 - junction box IP66, T6: -50°C ? 40°C, T5: -50°C ? +55°C, Cable gland 7-13mm (II 2G Ex e IIC T6-T5 Gb / II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66) | KK-106
| Ex-E-GRJ-1607555 -LTT | T-connector | T-CON-EX-E-GRJ Signaller LTT (voltage) | 87 | EUR | Ex-E-GRJ-1607555 - junction box IP66, T6: -50°C ? 40°C, T5: -50°C ? +55°C, Cable gland 7-13mm (II 2G Ex e IIC T6-T5 Gb / II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66)
| 07-5103-1600/7555-10/2,5-Ax/B4d'/Cx/Dx/-40+55stC | T-connector | T-CON-EX-4 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 95 | EUR | 4 cable glands, dimension: 160 x 75 x 55 Cable 7-13 mm2 Ambient temperatures -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-1600/7555-10/2,5-Ax/B4d'/Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-4 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 95 | EUR | 4 cable glands, dimension: 160 x 75 x 55 Cable 7-13 mm2 Ambient temperatures -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-1900/7555-15/2,5-Ax/B5 /Cx/Dx/-40+55stC | T-connector | T-CON-EX-5 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 114 | EUR | 5 cable glands, dimension: 190 x 75 x 55 Cable 7-13 mm2 Ambient temperatures -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-1900/7555-15/2,5-Ax/B5 /Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-5 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 114 | EUR | 5 cable glands, dimension: 190 x 75 x 55 Cable 7-13 mm2 Ambient temperatures -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-2201/20290-15/2,5-Ax/B6 /Cx/Dx/-40+55stC | T-connector | T-CON-EX-6 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 166 | EUR | 6 cable glands, dimension: 220 x 120 x 90 Cable 7-13 mm2 Ambient temperatures -40°C÷55°C II 2G Ex e IIC T5 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
| 07-5103-2201/20290-15/2,5-Ax/B6 /Cx/Dx/-40+40stC |  | T-CON-EX-6 Gas Detector RS-485 and Signaller LTT (voltage) | 166 | EUR | 6 wpustów kablowych,wym.220 x 120 x 90 Dławione przewody 7-13 mm2 Temp. otoczenia -40°C÷40°C II 2G Ex e IIC T6 / II 2D Ex tD A21IP 6x T 80 st. C
Signallers
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-085-12 | Optical – Acoustic Signaller | Alpa SZOAmini | 15 | EUR | 12V AC (IP54, 104 dB, -20°C÷50°C) - for indoor use | KK-004
| PW-085-24 | Optical – Acoustic Signaller | Alpa SZOAmini | 15 | EUR | 24V DC (IP54, 104 dB,-20°C÷50°C) – for indoor use
| TSW-2 ECO D | Optical – Acoustic Signaller | TSW-2 ECO D | 15 | EUR | 12V DC (90 dB, -25°C÷60°C) - for indoor use
| PW-118 | Optical – Acoustic Signaller | Alpa SZOA | 41 | EUR | 12V /24 V DC (105 dB, -30°C÷60°C) - for indoor use | KK-105
| PW-118-TETA | Optical – Acoustic Signaller | Teta SZOA | 90 | EUR | 12V /24 V DC (105 dB, -30°C÷60°C) - for indoor use | KK-119
| 874 060 405 | Acoustic Signaller | ASS-P* | 87 | EUR | 24V DC (IP66, red enclosure 103dB, -30°C÷60°C) – for outdoor use
| 874 162 405 | Optical Signaller | QDS* | 87 | EUR | 24V DC (IP66, red globe and enclosure, 10 Cd, -30°C÷60°C) - for outdoor use
| ASS-P_QDS-R-G | Optical – Acoustic Signaller | QDS-R+QDS-G+ ASS-P | 280 | EUR | Optical – Acoustic Signaller QDS-R+QDS-G+ASS-P
| ASS-P_QDS-R | Optical – Acoustic Signaller | QDS-R+ASS-P** | 186 | EUR | Optical – Acoustic Signaller QDS-R+ASS-P
| AUER 698800026 | Cable gland M20x 1,5 | Cable gland M20x 1,5 | 5 | EUR | Cable gland M20x1,5 for signallers ASS or QDS
| AUER 874010900 | Mounting kit | Mounting kit | 7 | EUR | Mounting kit for ASS and QDS signallers
| SOALED-21 | Optical – Acoustic Signaller | SOALED-21C | 56 | EUR | 24V DC (IP 33C, red, >100dB, -25°C÷55°C for indoor use
*When purchasing the ASS-P + QDS, an M20 cable gland and assembly kit must be added. When buying only one signal, we add only the cable gland. ** The price includes a Cable gland and assembly kit
| PW-089 | Optical – Acoustic Signaller | LTT4 | 402 | EUR | LTT4 PW-089-Interface - Segment 1- Segment 2 – Segment 3 – Segment 4 24V DC ptical – Acoustic Signaller 24V DC (IP65, -30 +40 stopni C, 85dB/ Four light segments) | KK-083 | POD-037
Price List
Accessories
| Gas Warning LED Display with Acoustic Signalling |  |  | Błąd:508
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| PW-104-TOA-1-230-WJ | TOA Optical-Acoustic LED Display | One-sided LED Display | 69 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. ENTRANCE FORBIDDEN”, power 230V AC, For mounting on the entrance | KK-022
| PW-104-TOA-1-230-WE |  |  | 69 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. INGRESS FORBIDDEN”, power 230V AC, For mounting over the entrance
| PW-104-TOA-1-230-OP |  |  | 69 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE””, power 230V AC, For mounting over the output
| PW-104-TOA-1-230 |  |  | 69 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER”, power 230V AC
| PW-104-TOA-1-24-WJ |  |  | 63 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. ENTRANCE FORBIDDEN”, power 24V DC For mounting on the entrance For use in systems with battery maintenance
| PW-104-TOA-1-24-WE |  |  | 63 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. INGRESS FORBIDDEN”, power 24V DC, For mounting over the entrance For use in systems with battery maintenance.
| PW-104-TOA-1-24-OP |  |  | 63 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE”, power 24V DC, for mounting over the output. For use in systems with battery maintenance
| PW-104-TOA-1-24 |  |  | 63 | EUR | One-sided warning LED Display with inscription „SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER”, zasilanie 24V DC. For use in systems with battery maintenance.
| PW-104-TOA-2-230 |  | Two-sided LED Display | 94 | EUR | Two-sided warning board with inscription „ SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER/ SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER”, power 230V AC
| PW-104-TOA-2-230-OP-OP |  |  | 94 | EUR | Two-sided warning board with inscription „EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE/ EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE””, power 230V AC, For installation within the communication.
| PW-104-TOA-2-24 |  |  | 88 | EUR | Two-sided warning LED Display with inscription „ SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER/ SAFETY MESSAGES UPON REQUEST OF THE CUSTOMER”, power 24V DC. For use in systems with battery maintenance.
| PW-104-TOA-2-24-OP-OP |  |  | 88 | EUR | Two-sided warning LED Display with inscription „ EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE/ EXCESSIVE CONCENTRATION OF EXHAUST GAS. IMMEDIATELY ESCAPE THE GARAGE””, power 24V DC, For installation within the communication. For use in systems with battery maintenance
| Signallers - Ex version |  |  | Błąd:508
| PW-091 | Optical – Acoustic Signaller | LTT2 | 353 | EUR | LTT2 PW-091-Interface - Segment 1-Segment 2 24V DC ( Ex II 3G Ex nA IIB T3 Gc) Optical – Acoustic Signaller. 24V DC (IP65, -30 +40 stopni C, 85dB/ two light segments). | KK-083 | POD-037
Price List
Accessories
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| Signaller SOLED 3 (voltage version C, 1 to 3 light segment) |  |  | Błąd:508
| PW-081-A-C-x-D | Optical Signaller | SOLED 3 | 329 | EUR | Optical Signaller SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( (voltage version ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-C-x-F
| Signaller SOLED 3 (voltage version C, 4 to 6 light segment) |  |  | Błąd:508
| PW-081-A-C-x-A | Optical Signaller | SOLED 3 | 390 | EUR | Optical Signaller SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( (voltage version ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-C-x-B
PW-081-A-C-x-C
PW-081-A-C-x-E
PW-081-A-C-x-G
PW-081-A-C-x-H
PW-081-A-C-x-I
PW-081-A-C-x-J
PW-081-A-C-x-K
| Signaller SOLED 3 (digital version S, 1 to 3 light segment) |  |  | Błąd:508
| PW-081-A-S-x-D | Optical Signaller | SOLED 3 | 365 | EUR | Optical Signaller SOLED3 PW-081-A-S-X1-X2 ( digital version ) | KK-075 | POD-032
PW-081-A-S-x-F
| Signaller SOLED 3 (digital version S, 4 to 6 light segment) |  |  | Błąd:508
| PW-081-A-S-x-A | Optical Signaller | SOLED 3 | 438 | EUR | Optical Signaller SOLED3 PW-081-A-S-X1-X2 ( digital version ) | KK-075 | POD-032
| PW-081-A-S-x-B |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-C |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-E |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-G |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-H |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-I |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
| PW-081-A-S-x-J |  |  |  |  | Sygnalizator Optyczny SOLED3 PW-081-A-C-X1-X2 ( wersja stykowa )
PW-081-A-S-x-K
Example: PW-081-A-C-2-B Optical Signaller SOLED3, voltage interface, with two cable glands, green and red colour of shining, red flaslight. Cable glands are not included in SOLED3 prices. You have to include them in the amount consistent with the cable entries (1 or 2 or 3) In the case of wall mounting, the cost of the WM5 mounting adapter should be added
| Signallers - Ex version |  |  | Błąd:508
| Code | Type | Name | Price | Currency | Comments | Data Sheet | User Manual | Foto
| EVC50/F-24VDC | Optical Signaller | EVC50 | 280 | EUR | Ex IIC, IP 66, (-20°C÷40°C,red 6J)
| EVC50/F-230VAC | Optical Signaller | EVC50 | 280 | EUR | Ex IIC, IP 66, (-20°C÷40°C,red 6J)
| AES ETH 12MD 12-24VDC/VAC | Acoustic Signaller | AES ETH 12MD | 206 | EUR | Ex IIC, IP 65, (-20°C÷55°C, 102dB), (with cable gland and adapter)
| AES ETH 12MD 230VAC | Acoustic Signaller | AES ETH 12MD | 206 | EUR | Ex IIC, IP 65, (-20°C÷55°C, 102dB), (with cable gland and adapter)
| AES ETH 20MD 12-24VDC/VAC | Acoustic Signaller | AES ETH 20MD | 260 | EUR | Ex IIIC, IP 66, (-50°C÷60°C, 112dB), (with cable gland and adapter)
| AES ETH 20MD 230VAC | Acoustic Signaller | AES ETH 20MD | 290 | EUR | Ex IIIC, IP 66, (-50°C÷60°C, 112dB), (with cable gland and adapter)

## MOC (hidden)
Dla Teta Gas | [5 empty] | Dla systemu XT
CO+LPG | 60 | W | TOA | 0 | W | CO+LPG | 50 | W | TOA | 0 | W
CO | 0 | W |  |  |  | CO | 0 | W
LPG | 0 | W |  |  |  | LPG | 0 | W
RAZEM | 60 | W | Razem z TOA | 60 | W | RAZEM | 50 | W | Razem z TOA | 50 | W